ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

| Название организации |  |
| --- | --- |
| Тел./факс, E-mail |  |
| Контактное лицо |  |
| Название объекта |  |
| Наименование | Ед. изм. | Отоп- ление | Горячее водоснабжение | Требования по заполнению опросного листа |
|  |  |  | парал-лельная | 2-х ступенчатая смешанная |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  | заполняется при отсутствии данных по расходу |
| Тепловая нагрузка системы отопления (для 2-х ступ. схем) | Гкал/ч | Х | Х |  | заполняется для системы ГВС при 2-х ст. схеме присоединения |
| Температурный график сетевой воды, зимний | 0С |  | Х |  | указать 130/70; 105/70; 95/70или др. |
| Температурный график сетевой воды в точке излома | 0С | Х |  |  | указать 70/40 ; 65/40 ; 60/40или др. |
| Температурный график сетевой воды в летний период | 0С | Х |  |  |  |
| Избыточное давление насыщенно- го пара (для среды Пар-Вода) | кг/см2 |  |  | Х | заполняется для среды: ПАР-ВОДА |
| Греющая среда | Рабочая среда |  | указать среду: вода, пар или др. |
|  | Расход | т /ч |  |  |  | при отсутствии данных по тепловой нагрузке |
|  | Температура входа среды в теплообменник | 0С |  |  |  | указать для теплообменника |
|  | Температура выхода среды из теплообменника | 0С |  |  |  |  |
|  | Допустимые потери давления в теплообменнике | кг/см2 |  |  |  |  |
| Нагреваемая среда | Рабочая среда |  | указать среду: вода, пар или др. |
|  | Расход | т /ч |  |  |  | при отсутствии данных по тепловой нагрузке |
|  | Температура входа среды в теплообменник | 0С |  |  |  | указать для теплообменника |
|  | Температура выхода среды из теплообменника | 0С |  |  |  |  |
|  | Допустимые потери давления в теплообменнике | кг/см2 |  |  |  |  |
| Доп. сведения | Рабочее давление, max | кг/см2 |  |  |
|  | Рабочая температура, max. | 0С |  |  |
|  | Наличие циркуляционного патрубка Т4 |  | да/нет |

| Фамилия, Имя, Отчество |  | Подпись |  | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Опросной лист заполнил:

220019, Минск, 3-й пер. Монтажников, 3А, офис 12/2, тел/факс: (+375 17) 254-16-30, сайт: damax.by, e-mail: damax_union@tut.by